공 사 시 방 서

(신림종합사회복지관)

Ⅰ. 공 사 개 요

1. 공 사 명 : 신림종합사회복지관 외부 창호 교체공사

2. 위치 및 공사범위

시 설 명	소 재 지	공 사 내 용	비 고
신림종합 사회복지관	서울특별시 관악구 난곡로 110	․ 지상 2~4층 기존 창호철거 및 창호설치, 방충망 설치, 설치에 따른 제반사항 일체

3. 공사기간 : 착공일로부터  14일  이내

Ⅱ. 일 반 사 항

1. 적용범위

가.  본 시방서는 신림종합사회복지관 외부 창호 교체공사에  적용한다.

나. 모든 공사는 설계내역서 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 본 시방서에 명시되지  않은 사항은 건설 교통부 제정 건축공사 표준시방서에 따른다. 각 공사에 있어서  다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 기재사항도 시방  서로 간주한다.

다. 본 시방서 이외의 공사 진행 중 감독자의 지시 사항도 시방서로 간주한다.

2. 안전관리 및 재해방지

시공자는 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 하며, 공사 중 발생된 안전 및 재해사     고에 대하여 모든 책임을 진다.

3. 공사의 시행

가. 모든 공사는 제반시설이 충분히 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고  명기되지 않은 경우일지라도 공사 내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 공  책임으로 성실히 시공하여야 한다.

나. 시공자는 공사 중 감독관이 공사의 불량 또는 부실이라 인정할 경우 감독관의 지        시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

다. 시공자는 준공시 공사 시공사진(전.중. 후) 3부를 제출하여야 한다.

마. 시공 후에 검사가 불가능하거나, 감독관이 지시하는 개소에는 사진(전.중. 후)을       촬영 하여 제출하여야 한다.

바. 본 공사에 적용되는 관계 법령 및 기타 관련 법규에 준해 성실히 이행하여야 한다,

4. 사용자재 및 기기

가. 모든 자재 및 기기는 K.S 인증제품과 설계내역서상에 명시된 제품 사용을 원칙으로      하고, 표시 품이 없는 품목에 대하여는 시중 최상품으로 감독관의 승인을 득한 후       시공하여야한다.

나. 모든 사용자재는 감독관에게 견본을 제시하여 승인을 득한 후 동일한 제품을 반입        시공 하여야 한다.

5. 시험 및 검사

가. 시험 및 검사방법은 관계법규, 한국공업규격 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에

따른다.

나. 모든 시험 및 검사는 감독관이 지시하는 바에 따라 시행하며, 제반비용은 시공자

부담으로 하고, 당해 시험 및 검사가 있은 후 다음 공정에 임하여야 한다.

다. 본 공사에 적용되는 관계 법령 및 기타 관련 법규에 준해 성실히 이행하여야 한다.

6. 공사장내의 정리

공사장 내에서 발생하는 각종 잔재물 및 감독관이 불필요하다고 인정하는 것은 즉시     장외로 반출하여야 한다,

7. 기존 시설물의 보호

공사도중 기존 시설물에 손상을 입히지 않도록 하여야 하며, 시설물에 손상을 입혔을    경우에는 시공자가 피해보상 하여야 한다.

8. 공사재료

공사에 사용하는 STEEL 자재 공통 적용 규격 및 기준은 POSCO 생산제품을 사용과 창호설계내역서 상에 명시된 내역을 따르는 것을 원칙으로 하고, 기타 비철금속 및 2차 제품은 모두 한국공업규격(K.S)의 규정에 있는 것으로 한다. 원자재에 대하여는 제품 가공 전에 감독원의 승인을 득해야 한다.

1) 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품의 소재, 제품 등은 한국공업규격(K.S)에 규정되어 있는 것은 그에 따르되, 규격품이 없는 것은 감독원이 지시하는 것 또는 동등 이 상품이어야 한다.

2) 규격, 형상, 마감 등은 본 시방서 타 항목도 적용한다.

9. 용어의 정의

가. 건축주(발주자)는 관악구(신림종합사회복지관)를 말한다.

나. 감독자(현장 감독관)

감독자라 함은 도급공사 또는 직영공사에서 건축주가 지정한 감독책임을 맡은 기술자로서 공사의 시행을 지휘, 감독(공사관리, 기술관리), 검사, 승인 또는 시험 입회 등 공사전방에 건칠 공사 관리. 기술 관리에 대한 모든 책임과 권한을 위임받은 자를 말한다.

다. 시공자(계약자 또는 도급자)

1) 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자, 계약자 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인, 시공기사 등을 말한다.

2) 시공자는 공사 전부를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

10, 이의 및 어구의 해석. 분쟁

가. 이의

1) 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우 신속히 감독자에게 통지하         고 그 처리 방법에 대해 협의하여 결정한다. 감독자에게 사전에 문서로 통지하지         않고  시공 완료한 경우에는 임의 시공으로 간주한다.

㉠ 설계내역서와 시방서의 내용이 상이하거나 관련 공사와 부합되지 아니할 때

㉡ 설계내역서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 때

㉢ 관련 설계내역서 간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

㉣ 설계내역서의 내용이 명확하지 아니하거나, 내용에 의문이 생긴 경우, 설계서와         현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

㉤예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

2) 설계서 및 시방서, 도급계약서 등의 설계서에 누락된 사항일지라도 계약목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할 사항은 계약금액의 변경 없이 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

3) 시공자는 감독자의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우 서면으로 즉시 감독자에게  제출하여야 하며, 그 기간 내에 감독자에게 출하지 않을 경우에는 결정 및 지시등이 확정된 것으로 간주한다.

4) 공사 중에 발생하는 모든 사항의 주요 지시 및 결정사항은 문서를 통해 하는 것을 원칙으로 하며 구두에 의한 것은 효력을 발생하지 않는다.

나. 어구의 해석

계약서 및 설계도서 상의 어구 해석에 대하여 이견이 발생하는 경우 감독자 및 건축주의 해석에 따른다.

다. 분 쟁

계약서 및 설계서에 별도로 규전된 사항 이외에 발생하는 문제에 대한 분쟁은 건축주 및 감독자와 합의하여 해결하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 관계법별의 규정에 의해 설치되는 조정위원회의 중개 재판에 따른다.